ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа энергосбережения и энергетической эффективности МДОУ «Детский сад №10 «Радуга». |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы. | - Статья 24, 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и государственного образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» (раздел III. Расчет значений целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности) - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020г № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же объема потребляемой ими воды.» |
| Разработчик Программы | Заведующий Ендресяк О.А. |
| Координатор Программы. | Заведующий Ендресяк О.А. |
| Цель Программы. | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МДОУ «Детский сад №10 «Радуга», предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергию. |
| Задачи Программы | 1.Снижение удельных величин потребления детским садом топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования детского сада, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса; 2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек); 3.Снижение финансовой нагрузки на средства бюджетного учреждения; 4 Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов; 5.Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса; 6. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на 3% от уровня 2022 года (на 9% к 2026 году). |
| Сроки реализации | 2024-2026 г.г. |
| Исполнители | Ответственные работники детского сада |
| Источники финансирования | Средства бюджета |
| Контроль за выполнением | Администрация МДОУ «Детский сад №10 «Радуга» |
| Ожидаемые результаты | - обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления электрической, тепловой энергии и воды на 3% от уровня 2022 года (на 9% к 2026 году); - снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников образовательного процесса в помещениях детского сада; - формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе; - сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов; - прекращение без учетного потребления тепловой энергии. |

- Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г.                                                № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком разработки и эффективности организаций с участием государства (муниципального образования), утвержденным приказом Министерства энергетики Российской федерации от 30 июня 2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в МДОУ «Детский сад №10 «Радуга»

  - Краткая характеристика организации

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 «Радуга», расположено по адресу:152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.22. Телефон 8(48534) 2-33-47;  Email:  eoa.gavyam@yarregion.ru; ИНН 7616005376, КПП 761601001, ОГРН 1027601070760.

1.2.1. Организация имеет в собственности (оперативном управлении, хозяйственном ведении, на иных правах) следующие здания, строения, сооружения:

| Объект учреждения | МДОУ «Детский сад №10 «Радуга» |
| --- | --- |
| Год постройки | До 1917 года |
| Количество зданий/этажей | 1/2 |
| Количество входов (выходов) | 6 |
| Общая площадь, м2 | 1060 |
| Полезная площадь, м2 | 878,2 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 878,2 |
| Высота здания по наружному обмеру – 1этаж -3,45 м; 2 этаж – 3,58 м + чердак утеплённый . | 13,0 |
| Внутренний объем здания, с тёплым подвалом, м3 | 3498 |
| Материал стен | кирпич |
| Материал перекрытий | деревянное |
| Характеристика окон | Пластиковые (энергосберегающие стеклопакеты) в количестве - 61 шт. (энергосберегающие с двойными стеклопакетами) |
| Характеристика дверей | 6 входных металлический дверей, оснащенных автоматическими доводчиками. Все входа имеют тамбур. |
| Крыша (материал) | Шифер по деревянной обрешетке |
| Тип отопительных приборов | Чугунные в количестве 372 штук и биметаллические в количестве 104 штук. |
| Износ здания фактический/ физический Год проведения последнего капитального ремонта | 39% 2018 год |

Для освещения помещений организации используется 192 лампы, из которых 168 ламп светодиодных, 24 лампы  энергосберегающие. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Для наружного освещения используется 8 ламп, из которых все светодиодные. Система наружного освещения  оснащена автоматической системой управления, датчиками темноты-света .

| Освещение помещений здания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания | Количест-во световых точек, ед. | из них: |  |  |  | Автоматизи-рованная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающими лампами (светильниками) |  | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использова-нием ЭПРА*, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во,ед. |  |  |  |
| МДОУ «Детский сад №10 «Радуга» | 158 | Энергосберегающие светодиодные | 192 | 0 | 0 | - |
| Наружное (уличное) освещение |  |  |  |  |  |  |
| Здания | Количест-во световых точек, ед. | из них: |  |  |  | Автоматизи-рованная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающими лампами (светильниками) |  | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использова-нием ЭПРА*, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во,ед. |  |  |  |
| МДОУ «Детский сад №10 «Радуга» | 8 | светодиодные | 8 | 1 | 1 | Реагирует на темноту и свет |

1.2.2. Численность сотрудников и воспитанников учреждения

| Категория | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего работников | 33 | 33 | 28 | 28 |
| Воспитанники | 110 | 100 | 81 | 82 |

1.2.3. Характеристика средств учета электрической энергии

| № п/п | Место установки счетчика | Параметры электросчетчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Зав. № | Дата установки | Дата поверки |
| 1 | Пищеблок | 07- трёхфазный | 44524031 | 05.07.2019 | 21.02.2019 |

1.2.4. Характеристика средств учета тепловой энергии

| № п/п | Место установки счетчика | Параметры теплосчетчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Зав. № | Дата установки | Дата последней поверки |
| 1 | Теплоузел | МКТС | 6544 | 20.08.2011г. | 15.07.2022 г. |

1.2.5. Характеристика средств учета холодной воды

| № п/п | Место установки счетчика | Параметры водосчетчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Зав. № | Дата установки | Дата поверки |
| 1 | Подвальное помещение | ЭКОМЕРА 40 | 1700155267 | 21.06.2019 г. | 24.05.2019г. |

- Обоснование проблемы.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования детского сада, так как повышение эффективности использования энергоресурсов, при непрерывном росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых затрат на оплату ресурсов.

Анализ функционирования детского сада показывает, что основные потери тепло-энергоресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды.

Структура энергопотребления организации, представлена ниже:

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1. | Электрическая энергия | кВт∙ч | 62607 | 62607 | 57894 | 52346 | - |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 148,181 | 148,181 | 167,103 | 144,719 | - |
| 3. | Холодная вода | куб. м | 1454 | 1454 | 1388 | 1099 | - |
| 4. | Горячая вода | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. | Водоотведение | куб. м | 1454 | 1454 | 1388 | 1099 | - |
| 6. | Природный газ | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7. | Жидкое топливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | дизельное топливо | литр | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | бензин | литр | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | мазут | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8. | Твердое топливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | указать вид | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Прочие | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Суммарные годовые затраты за потребление ТЭР

| Вид энергетического ресурса |  | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты, расчеты за потребляемые энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 542925,30 | 542925,30 | 500981,62 | 461648,36 |
| Тепловая энергия | тыс.руб. | 310077,95 | 310077,95 | 369908,79 | 333066,05 |
| ХВС | тыс.руб. | 108827,28 | 108827,28 | 69123,37 | 58839,94 |
| ГВС | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоотведение | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Моторное топливо | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные энергетические ресурсы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | тыс.руб. | 961830,53 | 961830,53 | 940013,78 | 853554,35 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

- 39%  износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений;

-  система теплоснабжения проходит по чердачному помещению (конструкция крыши смонтирована без теплоизоляционных материалов)

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности (окна и входные двери)

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление топливно-энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в деятельность детского сада предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов в детском саду.

Реализация   Программы   будет осуществляться   на основе   выполнения   мероприятий по основным направлениям, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

3. Цель Программы и основные задачи.

Цель: Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МДОУ, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки за счет сокращения платежей за потребление воды, тепла и электроэнергии.

Задачи:

1.Снижение удельных величин потребления детским садом топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования детского сада, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса;

2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);

3.Снижение финансовой нагрузки на средства бюджетного учреждения;

4 Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;

5.Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса;

6.Снижение затрат к 2026 году на приобретение детским садом тепло-энергоресурсов.

4. Сроки и этапы реализации Программы.

План организационно-технических мероприятий по энергосбережению и экономии энергетических ресурсов реализуется в период с 2024 года по 2026 год.

Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно в ноябре текущего года, согласовывается с начальником Управления образования администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждается приказом руководителя учреждения и представляется в Управление образования администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района для включения в программу финансово-хозяйственной деятельности (смету расходов).

5. Основные принципы Программы.

Программа базируется на следующих основных принципах:

1. Регулирование, надзор и управление энергосбережением;

2. Обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

3. Экономическая целесообразность энергосбережения;

4. Всеобщая заинтересованность и инициативность в процессе энергосбережения;

5.Использование стимулирующих факторов при эффективном достижении цели и задач программы.

6. Ресурсное обеспечение  Программы.

Реализуемые в МДОУ «Детский сад №10 «Радуга»  энергосберегающие мероприятия в 2024-2026 годах планируется осуществлять за счёт средств бюджета

7. Основные направления деятельности:

1. Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности;

2.Реализация общих мероприятий энергосбережения;

3.Реализация проектов по энергосбережению;

4.Реализация проектов по сбережению тепла.

5.Работа с дошкольниками по энергосбережению.

8. Организация управления и механизм реализации Программы.

Управление Программой регламентируется приказом заведующего детского сада, в котором назначаются ответственные лица за выполнение Программы и мероприятий Программы.   Лицо, назначенное ответственным за выполнение Программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год.

9. Первоочередные мероприятия программы:

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности | 1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. | 1 квартал 2024 г. | Заведующий МДОУ |  |
|  | 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. | 4 квартал 2023 г. | Заведующий МДОУ Завхоз |  |
|  | 3. Издание распорядительных документов по МДОУ | 4 квартал 2023 г. | Заведующий МДОУ |  |
|  | 4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещаниях различного уровня | Весь период | Администрация |  |
|  | 5.Замена бытовой и оргтехники на более высокий класс энергоэффективности | 2024 – 2026 г.г. | Администрация |  |
|  | 6.Замена вентиляционных кранов на шаровые | 2024 – 2026 г.г. | Завхоз |  |
| 2.Реализация общих мероприятий энергосбережения | - Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов | 2 раза в год | Завхоз Администрация |  |
|  | - Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок | Весь период | Завхоз |  |
|  | - Своевременное проведение обследований и ремонт приборов учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования. | Весь период | Завхоз |  |
|  | - Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования | Весь период | Завхоз |  |
|  | - Своевременная передача данных показаний приборов учета | Весь период | Завхоз |  |
|  | - Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. | Весь период | Заведующий МДОУ Завхоз |  |
|  | 7. Заполнение декларации об израсходованных ресурсах в модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» | 1 раз в год до 01 апреля | Заведующий МДОУ |  |
| 3.Реализация проектов по энергосбережению | 1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электроприборов | Весь период | Завхоз, администрация МДОУ, сотрудники |  |
|  | 2. Обновление счётчиков учета потребляемого э/э | По плану | Заведующий МДОУ Завхоз |  |
|  | 3.Проведение анализа потребления энергоресурсов в детском саду | Весь период | Завхоз Заведующий |  |
|  | 4.Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. | Весь период | Заведующий МДОУ Завхоз |  |
| 4. Реализация проектов по сбережению тепла | - Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечек воды. | Весь период по мере необходимости | Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий. Завхоз |  |
| 5.Работа с воспитанниками | 1. Соблюдение графиков светового режима в помещении детского сада и на его территории. | Весь период | Завхоз, администрация МДОУ, сотрудники |  |

| 10. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности по МДОУ на 2024- 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель | Ед. Изм. | Всего (2024-2026гг.) | Объём потребления по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Прогноз потребления с учётом реализации энергосберегающих мероприятий | Тыс. кВТ.ч т.у.т. | 147802,75 | 52346 | 50775,62 | 49252,35 | 47774,78 |  |
| 2. | Общее снижение | Тыс. кВТ.ч т.у.т. | 3000,84 | - | 0 | 1523,27 | 1477,57 |  |
| Экономия тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель | Ед. Изм. | Всего (2024-2026гг.) | Объём потребления по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  | 2026 |
| 1. | Прогноз потребления с учётом реализации энергосберегающих мероприятий | Гкал т.у.т. | 408,61 | 144,719 | 140,38 | 136,16 |  | 132,07 |
| 2. | Общее снижение | Гкал т.у.т. | 8,31 | - | 0 | 4,22 |  | 4,09 |
| Экономия воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель | Ед. Изм. | Всего (2024-2026гг.) | Объём потребления по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 |  | 2026 |
| 1. | Прогноз потребления с учётом реализации энергосберегающих мероприятий | М.куб т.у.т. | 3103,11 | 1099 | 1066,03 | 1034,05 |  | 1003,03 |
| 2. | Общее снижение | М.куб т.у.т. | 63,02 | - | 0 | 32 |  | 31,02 |